## Hoja1
4/0
[5 empty] | Capacity | 480 | Amps
Ilinea= | 0.46354 |  |  |  | R | 0.44581 | Ohm | 0.34781
kVll= | 12.47 |  | S | 8957.807 | X | 1.0075 | Ohm
|  |  | pf | 0.90982 | rpu | 0.028669
[5 empty] | xpu | 0.064793
1
|  |  | Pd | 8150 | 0.815
|  |  | Qd | 3717.5 | 0.37175
|  |  | Pg | 0 | 0
Sb | 10 | MVA | Qg | 0 | 0
Vb | 12.47 | KV
Zb | 15.5501 | Ohms
Ybus = | 5.711 | -5.711 | + | -12.9069 | 12.9069
| -5.711 | 5.711 |  | 12.9069 | -12.9069
%DV | 4.7452
%DV | 4.7452 | 4.8383 | 6.7769
Ilinea (A) | 415.2304
DP (kW) | 230.0474
DP line (kW) | 179.477
V1 | 1 | t1 | 0
V2 | 0.94901 | t2 | -0.044428
| 5.099% | 4.745% | 6.777% | -6.936% | 32.91%
-0.815 | = | -0.81501 | 5.3577e-06
-0.37175 | = | -0.37175 | 1.3607e-06 | DP= | 255.4346 | kW | 9.939%
6.7184e-06
Ybus = | 0.1706 | -0.1706 | + | -0.5831 | 0.5831
| -0.1706 | 0.1706 |  | 0.5831 | -0.5831
0
%DV | 1.8229
%DV | 1.8229 | -0.34507 | 1.8553
Ilinea (A) | 415.2304
DP (kW) | 179.477
V1 | 1 | t1 | 0
V2 | 0.9511 | t2 | -0.0182
| 4.89% | 1.823% | 1.855% | -62.72% | -62.06%
-0.815 | = | -0.018
-0.37175 | = | -0.024075 |  | DP= | 4.6169 | kW | -3787%
R+jX