## Hoja1
[6 empty] | 4/0 |  | 500MCM
[5 empty] | Capacity | 480 |  | 840 | Amps
Ilinea= | 41.8866 |  |  |  | R | 0.2 |  | 0.08 | Ohm/Km
kVll= | 13.8 |  | kVA = | 1000 | X | 0.4 |  | 0.2734 | Ohm/Km
|  |  | cosf = | 0.8
[5 empty] | rpu | 0.0042008 |  | 0.00042008
| L= | 4 | km |  | xpu | 0.0084016 |  | 0.0014356
|  |  | Pd | 800 | 0.8
|  |  | Qd | 600 | 0.6
|  |  | Pg | 0 | 0
Sb | 1 |  | Qg | 0 | 0
Vb | 13.8
Zb | 190.44
Ybus = | 47.61 | -47.61 | + | -95.22 | 95.22
| -47.61 | 47.61 |  | 95.22 | -95.22
4/0
%DV | 0.84016 |  |  | P12 | -0.004273 | P21 | 1.3323e-08 | DP | -0.004273 | -4.273
%DV | 0.84016 | 0.13022 | 0.85019 | Q12 | 19.8551 | Q21 | -1 | DQ | 18.8551 | 260200.2895
Ilinea (A) | 41.8866 |  |  | s12 | 19.8551 | S21 | 1 | DS | 18.8551 | 260200.2896 | KVA
DP (kW) | 4.2008
V1 | 1 | t1 | 0
V2 | 0.99152 | t2 | -0.0042367 |  | 0.84824
| 0.8482% | 0.8402% | 0.8502% | -0.9531% | 0.2296%
-0.8 | = | -0.8 | -5.9578e-08
-0.6 | = | -0.6 | -2.8029e-08 | DP= | 4.273 | kW | 1.689%
-8.7607e-08
Ybus = | 0.1706 | -0.1706 | + | -0.5831 | 0.5831
| -0.1706 | 0.1706 |  | 0.5831 | -0.5831
500MCM
%DV | 0.085289
%DV | 0.085289 | 0.099727 | 0.13122
Ilinea (A) | 41.8866
DP (kW) | 0.42008
V1 | 1 | t1 | 0
V2 | 0.9511 | t2 | -0.0182
| 4.89% | 0.08529% | 0.1312% | -98.26% | -97.32%
-0.8 | = | -0.018
-0.6 | = | -0.024075 |  | DP= | 0.46169 | kW | 9.012%
R+jX