## exo_com_transformers
new_built_id | Unternehmen | Kraftwerksname | elektrische Bruttoleistung (MW) | elektrische Nettoleistung (MW) | Errechnung der Nettoleistung auf Basis von Brutto-/Netto-Leistungsverhältnis von Kraftwerk: | KWK (falls bekannt) | IPP | Fernwärme Leistung (MW) | Anlagenart | Primärenergie-Basis | Projektstatus | Baubeginn | geplante Inbetriebnahme | labels | Quelle
| Quelle: Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 | Quelle: Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 | Quelle: Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 | Quelle: BDEW-Kraftwerksliste 2019 (Ausnahme gekennzeichnet) |  | Quelle: BDEW-Kraftwerksliste 2019 (Ausnahme gekennzeichnet, "nein" wenn keine Fernwärmeleistung vorhanden) | Quelle: Ableitung aus Unternehmensnamen | Quelle: Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 | Quelle: Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 |  |  | Quelle: Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet)
new_built_001 | Vattenfall,Europe,GmbH | Berlin-Klingenberg | 300 | 293.0769 | Berlin-Lichtenberg (Marzahn) | ja | nein | 230 | GuD | Erdgas | Geplant |  | 2020 | DE_transformer_gas_CC_CHP_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet)
new_built_002 | Vattenfall Europe Wärme AG | Berlin-Lichtenberg (Marzahn) | 260 | 254 | 1.0236 | ja | nein | 230 | GuD | Erdgas | Im Bau | 2018 | 2020 | DE_transformer_gas_CC_CHP_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet) | x
new_built_003 | Vattenfall Europe GmbH | Berlin-Lichterfelde | 300 | 293.0769 | Berlin-Lichtenberg (Marzahn) | ja | nein | 230 | GuD | Erdgas | Probebetrieb | 2014 | 2019 | DE_transformer_gas_CC_CHP_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet)
new_built_004 | OMV Power International AG (Österreich) | Burghausen (Ind.-geb. Haiming) | 850 | 820 |  | ja | nein | 100 | GuD | Erdgas | Geplant |  | 2023 | DE_transformer_gas_CC_CHP_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet)
new_built_005 | Uniper Kraftwerke GmbH | Datteln 4 | 1100 | 1052 |  | ja | nein | 380 | DKW | Steinkohle | Im Bau | 2007 | 2020 | DE_transformer_hardcoal_ST_600_CHP_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet) | x
new_built_006 | UPM Nordland Papier GmbH | Dörpen | 170 | 153.5484 | Karlsruhe / Rheinhafen RDK 6s | nein | ja |  | GuD | Erdgas | Geplant |  | 2020 | DE_transformer_gas_CC_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet)
new_built_007 | RWE Power | Gersteinwerk | 1300 | 1231.5789 | Leverkusen-Wiesdorf | nein | nein |  | GuD | Erdgas | Geplant |  | 2023 | DE_transformer_gas_CC_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet)
new_built_008 | Steag / StW Herne | Herne 6 | 650 | 600 |  | ja | nein | 400 | GuD | Erdgas | Im Genehmigungsverfahren |  | 2022 | DE_transformer_gas_CC_CHP_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet) | x
new_built_009 | Uniper Kraftwerke GmbH | Irsching | 300 | 300 |  | nein | nein |  | GT | Erdgas | Geplant |  | 2022 | DE_transformer_gas_GT_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet) | x
new_built_010 | EnBW Kraftwerke AG | Karlsruhe / Rheinhafen RDK 6s | 465 | 420 | 1.1071 | nein | nein |  | GuD | Erdgas | Geplant |  | 2021 | DE_transformer_gas_CC_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet)
new_built_011 | GKK (StW Kiel Stadt Kiel Uniper) | Kiel | 200 | 190 |  | ja | nein | 192 | GuD | Erdgas | Im Bau | 2017 | 2019 | DE_transformer_gas_CC_CHP_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet) | x
new_built_012 | Trianel Power AG (Trianel Kraftwerk Krefeld GmbH) | Krefeld-Uerdingen (Chemiepark) | 900 | 852.6316 | Leverkusen-Wiesdorf | nein | nein |  | GuD | Erdgas | Geplant |  | 2025 | DE_transformer_gas_CC_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet)
new_built_013 | Repower (CH) / Currenta GmbH & Co. OHG | Leverkusen-Wiesdorf | 570 | 540 | 1.0556 | nein | ja |  | GuD | Erdgas | Geplant |  | 2022 | DE_transformer_gas_CC_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet)
new_built_014 | Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG | Mainz-Wiesbaden | 100 | 100 |  | ja | nein | 100 | GM | Erdgas | Im Bau | 2017 | 2019 | DE_transformer_gas_CC_CHP_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet) | x
new_built_015 | EnBW Kraftwerke AG | Marbach | 300 | 300 |  | nein | nein |  | GT | Mineralölprodukte | Geplant |  | 2022 | DE_transformer_oil_M_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet) | x
new_built_016 | SWM Services GmbH | München-Freimann | 100 | 106 |  | ja | nein | 250 | G/AK | Erdgas | Im Genehmigungsverfahren |  | 2019 | DE_transformer_gas_GT_CHP_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet) | x
new_built_017 | EDF Deutschland / Atel Energie AG (CH) / Alpiq Holding AG (CH) | Premnitz | 400 | 378.9474 | Leverkusen-Wiesdorf | nein | nein |  | GuD | Erdgas | Geplant |  | 2023 | DE_transformer_gas_CC_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet)
new_built_018 | Dow Chemical | Stade-Bützfleth | 920 | 850 |  | ja | ja | 300 | HKW | Steinkohle | Geplant |  | 2023 | DE_transformer_hardcoal_ST_600_CHP_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet)
new_built_019 | Verbund Innkraftwerke GmbH | Töging | 118 | 112.7834 | 1.0463 | nein | nein |  | LWK | Wasser | Geplant |  | 2022 | DE_transformer_water_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet)
new_built_020 | INEOS | GuD-Köln (IKW), Kessel 7 |  | 63 |  | ja | ja |  | GuD | Erdgas | Im Bau |  | 2019 | DE_transformer_gas_CC_CHP_new_built | BDEW-Kraftwerksliste 2019 | x
new_built_021 | RheinEnergie | HKW Merheim (Erweiterung) |  | 33 |  | ja | nein | 30 | GM | Erdgas | Geplant |  | 2019 | DE_transformer_gas_M_CHP_new_built | BDEW-Kraftwerksliste 2019 | x
new_built_022 | Infraserv GmbH | Industriepark Wiesbaden |  | 50 |  | ja | ja |  | GuD | Erdgas | Im Genehmigungsverfahren |  | 2020 | DE_transformer_gas_CC_CHP_new_built | BDEW-Kraftwerksliste 2019 | x
new_built_023 | Stadtwerke Cottbus | Umrüstung HKW Cottbus (Gasmotoren) |  | 50 |  | ja | nein | 50 | GM | Erdgas | Geplant |  | 2020 | DE_transformer_gas_M_CHP_new_built | BDEW-Kraftwerksliste 2019 | x
new_built_024 | Energieversorgung Halle | HKW Dieselstr. (Modernisierung) |  | k. A. |  | ja | nein |  | GuD | Erdgas | Geplant |  | 2020 |  | BDEW-Kraftwerksliste 2019 | x
new_built_025 | PQ Energy (Blackstone) | Gaskraftwerk Gundelfingen |  | 600 |  | nein | nein |  | k.A. | Erdgas | Geplant |  | 2021 | - | BDEW-Kraftwerksliste 2019 | x
new_built_026 | DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH | HKW Reick (Gasmotoren) |  | 90 |  | ja | nein | 80 | GM | Erdgas | Geplant |  | 2021 | DE_transformer_gas_M_CHP_new_built | BDEW-Kraftwerksliste 2019 | x
new_built_027 | TEAG | Erweiterung HKW Jena (Gasmotoren) |  | 60 |  | ja | nein |  | GuD | Erdgas | Geplant |  | 2021 | DE_transformer_gas_CC_CHP_new_built | BDEW-Kraftwerksliste 2019 | x
new_built_028 | RWE Power / KGG | Gaskraftwerk Gundremmingen |  | k. A. |  | nein | nein |  | k.A. | Erdgas | Geplant |  | 2022 | - | BDEW-Kraftwerksliste 2019 | x
new_built_029 | Stw. Ulm (SWU)/ Siemens | GuD Ulm/ Flughafen Leipheim |  | 680 |  | nein | nein |  | GuD | Erdgas | Genehmigung erteilt |  | 2022 | DE_transformer_gas_CC_new_built | BDEW-Kraftwerksliste 2019 | x
new_built_030 | Volkswagen AG | Neubau HKW West (Wolfsburg) |  | 288 |  | ja | ja | 265 | GuD | Erdgas | Geplant |  | 2022 | DE_transformer_gas_CC_CHP_new_built | BDEW-Kraftwerksliste 2019 | x
new_built_031 | Volkswagen AG | Neubau HKW Nord/Süd (Wolfsburg) |  | 136 |  | ja | ha | 386 | GuD | Erdgas | Geplant |  | 2022 | DE_transformer_gas_CC_CHP_new_built | BDEW-Kraftwerksliste 2019 | x
new_built_032 | Uniper Kraftwerke GmbH | GuD-Scholven |  | 130 |  | ja | nein |  | GuD | Erdgas | Im Genehmigungsverfahren |  | 2022 | DE_transformer_gas_CC_CHP_new_built | BDEW-Kraftwerksliste 2019 | x
new_built_033 | eins energie | HKW Chemnitz (Gasmotoren) |  | 80 |  | ja | nein | 80 | GM | Erdgas | Geplant |  | 2022 | DE_transformer_gas_M_CHP_new_built | BDEW-Kraftwerksliste 2019 | x
new_built_034 | Stadtwerke Flensburg | Kessel 13 |  | 70 |  | ja | nein | 70 | GuD | Erdgas | Geplant |  | 2022 | - | BDEW-Kraftwerksliste 2019 | x
new_built_035 | Stadtwerke Pforzheim | HKW |  | 50 |  | ja | nein | 47 | GM | Erdgas | Geplant |  | 2022 | DE_transformer_gas_M_CHP_new_built | BDEW-Kraftwerksliste 2019 | x
new_built_036 | Stadtwerke Frankfurt (Oder) | Gasmotorenanlage |  | 50 |  | ja | nein |  | GM | Erdgas | Im Genehmigungsverfahren |  | 2022 | DE_transformer_gas_M_CHP_new_built | BDEW-Kraftwerksliste 2019 | x
new_built_037 | BS Energy | Gasturbinen-HKW (Hamburger Str.) |  | 20 |  | ja | nein | 60 | BGT | Biomasse | Geplant |  | 2023 | DE_transformer_biomass_M_CHP_new_built | BDEW-Kraftwerksliste 2019
new_built_038 | BS Energy | Biomasse-HKW |  | 20 |  | ja | nein | 70 | BST | Biomasse | Geplant |  | 2023 | DE_transformer_biomass_ST_CHP_new_built | BDEW-Kraftwerksliste 2019
new_built_039 | Stadtwerke Leipzig | HKW-Süd (Gasturbinenanlage) |  | 120 |  | ja | nein |  | GT | Erdgas | Geplant |  | 2023 | DE_transformer_gas_GT_CHP_new_built | BDEW-Kraftwerksliste 2019
new_built_040 | ENGIE Deutschland GmbH | HKW Gera-Nord Tinz |  | 22 |  | ja | nein |  | GM | Erdgas | In Betrieb |  | 2018 | DE_transformer_gas_M_CHP_new_built | BDEW-Kraftwerksliste 2019 |  | https://www.smard.de/home/ueberblick/324#!?mapAttributes=%7B%22date%22:1572249600000,%22state%22:%22plant%22,%22plantState%22:%22list%22%7D&filterAttributes=%7B%22company%22:%22%22,%22region%22:%22%22,%22plant%22:%22KW-Name.Heizkraftwerk%20Lusan%22,%22resource%22:%22KW-Energietr%C3%A4ger.Erdgas%22,%22searchText%22:%22%22,%22state%22:%22%22,%22network%22:%22%22,%22commissioning%22:%5B1540,2018%5D,%22power%22:%5B0,5000%5D,%22center%22:%5B50.893733037912,12.080720299999939%5D,%22radius%22:100,%22zoom%22:4,%22placeId%22:%22ChIJD9ftK2DPpkcREDYzdMGOIAQ%22,%22powerPlant%22:%5B%2211DUMMY1172%22%5D%7D
new_built_041 | ENGIE Deutschland GmbH | HKW Gera-Süd Lusan |  | 17.5 |  | ja | nein |  | GM | Erdgas | In Betrieb |  | 2018 | DE_transformer_gas_M_CHP_new_built | BDEW-Kraftwerksliste 2019 |  | https://www.smard.de/home/ueberblick/324#!?mapAttributes=%7B%22date%22:1572249600000,%22state%22:%22plant%22,%22plantState%22:%22list%22%7D&filterAttributes=%7B%22company%22:%22%22,%22region%22:%22%22,%22plant%22:%22KW-Name.Heizkraftwerk%20Lusan%22,%22resource%22:%22KW-Energietr%C3%A4ger.Erdgas%22,%22searchText%22:%22%22,%22state%22:%22%22,%22network%22:%22%22,%22commissioning%22:%5B1540,2018%5D,%22power%22:%5B0,5000%5D,%22center%22:%5B50.893733037912,12.080720299999939%5D,%22radius%22:100,%22zoom%22:4,%22placeId%22:%22ChIJD9ftK2DPpkcREDYzdMGOIAQ%22,%22powerPlant%22:%5B%2211DUMMY1172%22%5D%7D
new_built_042 | BMW AG | KWK Dingolfing BA 2 |  | 15 |  | ja | ja |  | GM | Erdgas | In Betrieb |  | 2019 | DE_transformer_gas_M_CHP_new_built | Kraftwerksliste Bundesnetzagentur zum erwarteten Zu- und Rückbau 2019 bis 2022
new_built_043 | BMW AG | KWK München |  | 13.4 |  | ja | ja |  | GM | Erdgas | in Betrieb |  | 2019 | DE_transformer_gas_M_CHP_new_built | Kraftwerksliste Bundesnetzagentur zum erwarteten Zu- und Rückbau 2019 bis 2022
new_built_044 | BMW AG | KWK München FIZ |  | 13.2 |  | ja | ja |  | GM | Erdgas | in Betrieb |  | 2019 | DE_transformer_gas_M_CHP_new_built | Kraftwerksliste Bundesnetzagentur zum erwarteten Zu- und Rückbau 2019 bis 2022
new_built_045 | Energie SaarLorLux AG | GAMOR |  | 50 |  | ja | nein | 50 | GM | Erdgas | Im Bau |  | 2021 | DE_transformer_gas_M_CHP_new_built | https://www.energie-saarlorlux.com/unternehmen/mehr-gutes-klima/unsere-co2-projekte/
Note on O1: Julien: in power_market_input_data_invest_new_complete_dev_invest.xlsx
Note on G2: Julien: -wenn Fernwärmewert bekannt, dann auch "ja",obwohl nicht in BDEW-Kraftwerksliste
Note on L10: Julien: -Quelle: Kraftwerksliste BDEW 2019
Note on G17: Julien: -UBA: ja -BDEW: nein
Note on K17: Julien: -UBA Original: HEL (Heizöl extra leicht) -BDEW Erdgas
Note on L18: Julien: -Quelle: Kraftwerksliste BDEW 2019
Note on F21: Julien: Siehe Excel "Brutto-Netto-Nennleistung"
Note on E23: Julien: Netto-Leistung in elektrisch und therisch geteilt
Note on J23: Julien: https://www.presseportal.de/download/document/596561-pi-maschinenanlieferung-hkw-merheim.pdf
Note on I25: Julien: -Quelle: Kraftwerksliste BDEW 2019
Note on E26: Julien: https://evh.de/dieselstra%C3%9Fe/modernisierung
Note on I28: Julien: -Quelle: Kraftwerksliste BDEW 2019
Note on J29: Julien: -Quelle: Kraftwerksliste BDEW 2019
Note on I32: Julien: -Quelle: Kraftwerksliste BDEW 2019
Note on J32: Julien: -Quelle: Kraftwerksliste BDEW 2019
Note on I33: Julien: -Quelle: Kraftwerksliste BDEW 2019
Note on J33: Julien: -Quelle: Kraftwerksliste BDEW 2019
Note on I35: Julien: -Quelle: Kraftwerksliste BDEW 2019
Note on I36: Julien: -Quelle: Kraftwerksliste BDEW 2019
Note on J36: Julien: GuD angenommen, weil keine Technologie genannt
Note on J37: Julien: https://www.pz-news.de/pforzheim_artikel,-Bau-startet-Diese-sechs-Fakten-zum-neuen-Heizkraftwerk-sollten-Sie-kennen-_arid,1283808.html
Note on J40: Julien: https://www.bs-energy.de/privatkunden/unternehmen/erzeugung-der-zukunft/biomasse-heizkraftwerk-recycelte-waerme-aus-holz/
Note on G42: Julien: -https://www.energieversorgung-gera.de/fileadmin/user_upload/pdf-files/downloadcenter/Primaerenergiefaktor_HKW_Gera-Tinz.pdf
Note on J42: Julien: https://www.energieversorgung-gera.de/privatkunden/fernwaerme/ueberblick.html
Note on G43: Julien: https://www.energieversorgung-gera.de/fileadmin/user_upload/pdf-files/downloadcenter/Primaerenergiefaktor_HKW_Gera-Lusan.pdf
Note on J43: Julien: https://www.energieversorgung-gera.de/privatkunden/fernwaerme/ueberblick.html
Note on J44: Julien: https://www.bmwgroup-plants.com/dingolfing/de/aktuelles/kwk-anlage.html

## exo_com_storages
new_built_id | Unternehmen | Kraftwerksname | elektrische Bruttoleistung (MW) | elektrische Nettoleistung (MW) | Kapazität | Pumpleistung | Errechnung der Nettoleistung auf Basis von Brutto-/Netto-Leistungsverhältnis von Kraftwerk: | KWK (falls bekannt) | Fernwärme Leistung (MW) | Anlagenart | Primärenergie-Basis | Projektstatus | Baubeginn | geplante Inbetriebnahme | labels | Quelle
| Quelle: Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 | Quelle: Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 | Quelle: Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 | Quelle: BDEW-Kraftwerksliste 2019 (Ausnahme gekennzeichnet) |  |  |  | Quelle: BDEW-Kraftwerksliste 2019 (Ausnahme gekennzeichnet, "nein" wenn keine Fernwärmeleistung vorhanden) | Quelle: Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 | Quelle: Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 |  |  | Quelle: Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet)
new_built_storage_001 | Trianel Power AG | Beverungen/Höxter | 390 | 362 | 0 | 362 | 1.0773 | nein |  | PSW | Wasser | Geplant |  | 2025 | DE_storage_el_PHS_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet)
new_built_storage_002 | StW Mainz | Heimbach | 320 | 297 | 0 | 297 | 1.0773 | nein |  | PSW | Wasser | Geplant |  | 2023 | DE_storage_el_PHS_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet)
new_built_storage_003 | Donaukraftwerk Jochenstein AG | Riedl-Jochenstein | 300 | 278 | 0 | 278 | 1.0773 | nein |  | PSW | Wasser | Geplant |  | 2023 | DE_storage_el_PHS_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet)
new_built_storage_004 | Uniper Kraftwerke GmbH | Waldeck II | 300 | 278 | 0 | 278 | 1.0773 | nein |  | PSW | Wasser | Geplant |  | 2023 | DE_storage_el_PHS_new_built | Genehmigte oder im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerksprojekte¹ in Deutschland UBA 2019 (Ausnahmen gekennzeichet)
Note on P1: Julien: in power_market_input_data_invest_new_complete_dev_invest.xlsx
Note on I2: Julien: -wenn Fernwärmewert bekannt, dann auch "ja",obwohl nicht in BDEW-Kraftwerksliste
Note on C3: Julien: -Projekt gestoppt -https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Kreis-Hoexter/Beverungen/3417046-Pumpspeicherkraftwerk-haette-Arbeitsplaetze-und-Gewerbesteuern-bedeutet-Politik-bedauert-Trianel-Entscheidung
Note on H3: Julien: Siehe Excel "Brutto-Netto-Nennleistung"
Note on H4: Julien: Siehe Excel "Brutto-Netto-Nennleistung"
Note on H5: Julien: Siehe Excel "Brutto-Netto-Nennleistung"
Note on H6: Julien: Siehe Excel "Brutto-Netto-Nennleistung"