## Running Median Calibration Samp
created_at | entry_id | field1 (PM2.5) | field2 (PM10) | field3 (Temp) | field4 (Lng.) | field5 (Lat.) | field2 (PM10) | Calibrated (PM10)
2022-02-18 07:48:25 UTC | 274148 | 24 | 35 | 3.44 | 37.3525 | 126.7156 | 35 | 35
2022-02-18 07:49:25 UTC | 274149 | 25 | 37 | 3.25 | 37.3524 | 126.7156 | 37 | 37
2022-02-18 07:50:25 UTC | 274150 | 24 | 37 | 3.56 | 37.3524 | 126.7157 | 37 | 36
2022-02-18 07:51:25 UTC | 274151 | 23 | 36 | 3.62 | 37.3522 | 126.7157 | 36 | 37
2022-02-18 07:52:25 UTC | 274152 | 23 | 35 | 3.5 | 37.3524 | 126.7156 | 35 | 37
2022-02-18 07:53:25 UTC | 274153 | 24 | 38 | 3.75 | 37.3524 | 126.7157 | 38 | 36
2022-02-18 07:54:25 UTC | 274154 | 23 | 37 | 3.75 | 37.3523 | 126.7158 | 37 | 37
2022-02-18 07:55:25 UTC | 274155 | 22 | 34 | 3.5 | 37.3523 | 126.7157 | 34 | 37
2022-02-18 07:56:25 UTC | 274156 | 23 | 37 | 3.37 | 37.3524 | 126.7157 | 37 | 34
2022-02-18 07:57:25 UTC | 274157 | 22 | 34 | 3.56 | 37.3525 | 126.7157 | 34 | 34
2022-02-18 07:58:25 UTC | 274158 | 21 | 32 | 3.44 | 37.3524 | 126.7157 | 32 | 32
2022-02-18 07:59:25 UTC | 274159 | 21 | 32 | 3.5 | 37.3523 | 126.7157 | 32 | 32
2022-02-18 08:00:25 UTC | 274160 | 21 | 32 | 3.31 | 37.3522 | 126.7157 | 32 | 32
2022-02-18 08:01:25 UTC | 274161 | 23 | 38 | 3.19 | 37.3523 | 126.7157 | 38 | 36
2022-02-18 08:02:25 UTC | 274162 | 21 | 36 | 3.31 | 37.3523 | 126.7157 | 36 | 37
2022-02-18 08:03:25 UTC | 274163 | 23 | 37 | 3.06 | 37.3523 | 126.7158 | 37 | 37
2022-02-18 08:04:25 UTC | 274164 | 22 | 38 | 3.31 | 37.3523 | 126.7158 | 38 | 36
2022-02-18 08:05:25 UTC | 274165 | 22 | 35 | 3.19 | 37.3523 | 126.7158 | 35 | 36
2022-02-18 08:06:25 UTC | 274166 | 23 | 35 | 3.12 | 37.3522 | 126.7158 | 35 | 35
2022-02-18 08:07:25 UTC | 274167 | 22 | 36 | 3.37 | 37.3523 | 126.7157 | 36 | 35
2022-02-18 08:08:25 UTC | 274168 | 22 | 35 | 3.37 | 37.3524 | 126.7158 | 35 | 35
2022-02-18 08:09:25 UTC | 274169 | 21 | 33 | 3.25 | 37.3529 | 126.7157 | 33 | 35
2022-02-18 08:10:25 UTC | 274170 | 21 | 35 | 3.44 | 37.3523 | 126.7158 | 35 | 35
2022-02-18 08:11:25 UTC | 274171 | 21 | 33 | 3.31 | 37.3522 | 126.7159 | 33 | 35
2022-02-18 08:12:25 UTC | 274172 | 21 | 35 | 2.94 | 37.3524 | 126.7158 | 35 | 35
2022-02-18 08:13:25 UTC | 274173 | 21 | 37 | 2.87 | 37.3523 | 126.7159 | 37 | 35
2022-02-18 08:14:25 UTC | 274174 | 20 | 35 | 2.94 | 37.3524 | 126.7159 | 35 | 35
2022-02-18 08:15:25 UTC | 274175 | 20 | 33 | 2.87 | 37.3523 | 126.7159 | 33 | 33
2022-02-18 08:16:25 UTC | 274176 | 19 | 30 | 2.69 | 37.3525 | 126.7159 | 30 | 33
2022-02-18 08:17:25 UTC | 274177 | 20 | 31 | 2.69 | 37.3525 | 126.7159 | 31 | 31
2022-02-18 08:18:25 UTC | 274178 | 20 | 33 | 2.56 | 37.3524 | 126.7159 | 33 | 30
2022-02-18 08:19:25 UTC | 274179 | 19 | 29 | 2.56 | 37.3524 | 126.7159 | 29 | 31
2022-02-18 08:20:25 UTC | 274180 | 19 | 29 | 2.5 | 37.3522 | 126.7159 | 29 | 30
2022-02-18 08:21:25 UTC | 274181 | 20 | 31 | 2.5 | 37.3524 | 126.7159 | 31 | 30
2022-02-18 08:22:25 UTC | 274182 | 19 | 30 | 2.37 | 37.3522 | 126.7159 | 30 | 30
2022-02-18 08:23:25 UTC | 274183 | 19 | 30 | 2.06 | 37.3522 | 126.716 | 30 | 31
2022-02-18 08:24:25 UTC | 274184 | 19 | 33 | 2 | 37.3522 | 126.7159 | 33 | 30
2022-02-18 08:25:25 UTC | 274185 | 19 | 31 | 2.06 | 37.3522 | 126.7161 | 31 | 31
2022-02-18 08:26:25 UTC | 274186 | 19 | 30 | 2.12 | 37.3522 | 126.716 | 30 | 31
2022-02-18 08:27:25 UTC | 274187 | 19 | 33 | 2 | 37.3521 | 126.7159 | 33 | 31
2022-02-18 08:28:25 UTC | 274188 | 19 | 29 | 1.87 | 37.3521 | 126.7161 | 29 | 30
2022-02-18 08:29:25 UTC | 274189 | 19 | 31 | 1.81 | 37.3521 | 126.7159 | 31 | 31
2022-02-18 08:30:25 UTC | 274190 | 18 | 30 | 1.94 | 37.3522 | 126.7157 | 30 | 30
2022-02-18 08:31:25 UTC | 274191 | 18 | 32 | 1.56 | 37.3522 | 126.7158 | 32 | 30
2022-02-18 08:32:25 UTC | 274192 | 18 | 30 | 1.62 | 37.3522 | 126.7158 | 30 | 30
2022-02-18 08:33:25 UTC | 274193 | 19 | 29 | 1.44 | 37.3523 | 126.7157 | 29 | 29
2022-02-18 08:34:25 UTC | 274194 | 18 | 29 | 1.31 | 37.3526 | 126.7157 | 29 | 29
2022-02-18 08:35:25 UTC | 274195 | 19 | 29 | 1.37 | 37.3522 | 126.716 | 29 | 29
2022-02-18 08:36:25 UTC | 274196 | 18 | 29 | 1.31 | 37.3523 | 126.7158 | 29 | 29
2022-02-18 08:37:25 UTC | 274197 | 19 | 29 | 1.19 | 37.3521 | 126.7158 | 29 | 29
2022-02-18 08:38:25 UTC | 274198 | 18 | 30 | 1.12 | 37.3521 | 126.716 | 30 | 30
2022-02-18 08:39:25 UTC | 274199 | 18 | 31 | 1 | 37.3524 | 126.7158 | 31 | 30
2022-02-18 08:40:25 UTC | 274200 | 19 | 32 | 0.88 | 37.3521 | 126.7158 | 32 | 31
2022-02-18 08:41:25 UTC | 274201 | 19 | 29 | 0.81 | 37.3522 | 126.7158 | 29 | 31
2022-02-18 08:42:25 UTC | 274202 | 19 | 31 | 0.94 | 37.3523 | 126.7157 | 31 | 30
2022-02-18 08:43:25 UTC | 274203 | 20 | 30 | 0.81 | 37.3523 | 126.7158 | 30 | 29
2022-02-18 08:44:25 UTC | 274204 | 19 | 28 | 0.62 | 37.3523 | 126.7158 | 28 | 30
2022-02-18 08:45:25 UTC | 274205 | 19 | 29 | 0.56 | 37.3524 | 126.7158 | 29 | 29
2022-02-18 08:46:25 UTC | 274206 | 19 | 31 | 0.5 | 37.3523 | 126.7158 | 31 | 29
2022-02-18 08:47:25 UTC | 274207 | 18 | 29 | 0.56 | 37.3523 | 126.7158 | 29 | 29
2022-02-18 08:48:25 UTC | 274208 | 19 | 28 | 0.56 | 37.3522 | 126.7157 | 28 | 29
2022-02-18 08:49:25 UTC | 274209 | 18 | 29 | 0.62 | 37.3522 | 126.7157 | 29 | 29
2022-02-18 08:50:25 UTC | 274210 | 20 | 31 | 0.56 | 37.3521 | 126.7157 | 31 | 29
2022-02-18 08:51:25 UTC | 274211 | 19 | 29 | 0.62 | 37.3521 | 126.7157 | 29 | 29
2022-02-18 08:52:25 UTC | 274212 | 18 | 29 | 0.62 | 37.3522 | 126.7157 | 29 | 29
2022-02-18 08:53:25 UTC | 274213 | 19 | 31 | 0.69 | 37.3522 | 126.7157 | 31 | 29
2022-02-18 08:54:25 UTC | 274214 | 19 | 29 | 0.75 | 37.3523 | 126.7157 | 29 | 31
2022-02-18 08:55:25 UTC | 274215 | 19 | 31 | 0.69 | 37.3523 | 126.7157 | 31 | 31
2022-02-18 08:56:25 UTC | 274216 | 19 | 31 | 0.81 | 37.3522 | 126.7156 | 31 | 31
2022-02-18 08:57:25 UTC | 274217 | 19 | 31 | 0.75 | 37.3522 | 126.7156 | 31 | 31
2022-02-18 08:58:25 UTC | 274218 | 20 | 33 | 0.75 | 37.3522 | 126.7156 | 33 | 31
2022-02-18 08:59:25 UTC | 274219 | 19 | 31 | 0.69 | 37.3525 | 126.7156 | 31 | 31
2022-02-18 09:00:25 UTC | 274220 | 20 | 32 | 0.75 | 37.3528 | 126.7156 | 32 | 31
2022-02-18 09:01:25 UTC | 274221 | 19 | 30 | 0.69 | 37.3524 | 126.7156 | 30 | 31
2022-02-18 09:02:25 UTC | 274222 | 19 | 29 | 0.75 | 37.3526 | 126.7156 | 29 | 32
2022-02-18 09:03:25 UTC | 274223 | 19 | 32 | 0.75 | 37.3529 | 126.7156 | 32 | 32
2022-02-18 09:04:25 UTC | 274224 | 19 | 32 | 0.69 | 37.3528 | 126.7156 | 32 | 32
2022-02-18 09:05:25 UTC | 274225 | 19 | 32 | 0.69 | 37.3527 | 126.7156 | 32 | 32
2022-02-18 09:06:25 UTC | 274226 | 19 | 31 | 0.75 | 37.3526 | 126.7156 | 31 | 31
2022-02-18 09:07:25 UTC | 274227 | 19 | 30 | 0.5 | 37.3526 | 126.7156 | 30 | 31
2022-02-18 09:08:25 UTC | 274228 | 19 | 31 | 0.56 | 37.3529 | 126.7156 | 31 | 31
2022-02-18 09:09:25 UTC | 274229 | 19 | 32 | 0.69 | 37.353 | 126.7156 | 32 | 31
2022-02-18 09:10:25 UTC | 274230 | 19 | 31 | 0.5 | 37.3529 | 126.7155 | 31 | 31
2022-02-18 09:11:25 UTC | 274231 | 19 | 31 | 0.62 | 37.3527 | 126.7156 | 31 | 31
2022-02-18 09:12:25 UTC | 274232 | 19 | 33 | 0.56 | 37.3526 | 126.7156 | 33 | 31
2022-02-18 09:13:25 UTC | 274233 | 19 | 30 | 0.56 | 37.3527 | 126.7157 | 30 | 31
2022-02-18 09:14:25 UTC | 274234 | 18 | 31 | 0.69 | 37.3529 | 126.7157 | 31 | 31
2022-02-18 09:15:25 UTC | 274235 | 19 | 32 | 0.75 | 37.3527 | 126.7156 | 32 | 31
2022-02-18 09:16:25 UTC | 274236 | 19 | 29 | 0.94 | 37.3527 | 126.7157 | 29 | 31
2022-02-18 09:17:25 UTC | 274237 | 19 | 32 | 0.75 | 37.3528 | 126.7157 | 32 | 32
2022-02-18 09:18:25 UTC | 274238 | 18 | 31 | 0.88 | 37.3527 | 126.7157 | 31 | 31
2022-02-18 09:19:25 UTC | 274239 | 18 | 32 | 0.94 | 37.3527 | 126.7157 | 32 | 31
2022-02-18 09:20:25 UTC | 274240 | 18 | 29 | 0.88 | 37.3528 | 126.7157 | 29 | 30
2022-02-18 09:21:25 UTC | 274241 | 18 | 30 | 0.88 | 37.3526 | 126.7156 | 30 | 30
2022-02-18 09:22:25 UTC | 274242 | 17 | 30 | 0.88 | 37.3526 | 126.7157 | 30 | 29
2022-02-18 09:23:25 UTC | 274243 | 16 | 26 | 0.94 | 37.3529 | 126.7158 | 26 | 28
2022-02-18 09:24:25 UTC | 274244 | 16 | 26 | 0.94 | 37.3527 | 126.7157 | 26 | 26
2022-02-18 09:25:25 UTC | 274245 | 16 | 28 | 0.88 | 37.3527 | 126.7157 | 28 | 26
2022-02-18 09:26:25 UTC | 274246 | 16 | 26 | 0.88 | 37.3529 | 126.7157 | 26 | 27
2022-02-18 09:27:25 UTC | 274247 | 16 | 27 | 0.81 | 37.3527 | 126.7157 | 27 | 27
2022-02-18 09:28:25 UTC | 274248 | 16 | 27 | 0.69 | 37.3528 | 126.7157 | 27 | 27
2022-02-18 09:29:25 UTC | 274249 | 16 | 28 | 0.69 | 37.3528 | 126.7157 | 28 | 28
2022-02-18 09:30:25 UTC | 274250 | 16 | 28 | 0.56 | 37.3527 | 126.7157 | 28 | 28
2022-02-18 09:31:25 UTC | 274251 | 17 | 29 | 0.56 | 37.3527 | 126.7157 | 29 | 28
2022-02-18 09:32:25 UTC | 274252 | 17 | 28 | 0.62 | 37.3525 | 126.7156 | 28 | 28
2022-02-18 09:33:25 UTC | 274253 | 17 | 29 | 0.62 | 37.3524 | 126.7156 | 29 | 28
2022-02-18 09:34:25 UTC | 274254 | 17 | 27 | 0.81 | 37.3526 | 126.7156 | 27 | 27
2022-02-18 09:35:25 UTC | 274255 | 16 | 27 | 0.94 | 37.3526 | 126.7157 | 27 | 27
2022-02-18 09:36:25 UTC | 274256 | 15 | 24 | 1.06 | 37.3526 | 126.7156 | 24 | 26
2022-02-18 09:37:25 UTC | 274257 | 15 | 24 | 0.88 | 37.3527 | 126.7156 | 24 | 25
2022-02-18 09:38:25 UTC | 274258 | 15 | 26 | 0.81 | 37.3526 | 126.7156 | 26 | 25
2022-02-18 09:39:25 UTC | 274259 | 15 | 25 | 0.75 | 37.3528 | 126.7157 | 25 | 26
2022-02-18 09:40:25 UTC | 274260 | 15 | 26 | 0.75 | 37.3524 | 126.7156 | 26 | 26
2022-02-18 09:41:25 UTC | 274261 | 16 | 27 | 0.69 | 37.353 | 126.7157 | 27 | 27
2022-02-18 09:42:25 UTC | 274262 | 17 | 28 | 0.75 | 37.3527 | 126.7157 | 28 | 27
2022-02-18 09:43:25 UTC | 274263 | 17 | 30 | 0.5 | 37.3525 | 126.7156 | 30 | 28
2022-02-18 09:44:25 UTC | 274264 | 17 | 27 | 0.56 | 37.3526 | 126.7156 | 27 | 28
2022-02-18 09:45:25 UTC | 274265 | 17 | 29 | 0.5 | 37.3526 | 126.7156 | 29 | 29
2022-02-18 09:46:25 UTC | 274266 | 17 | 27 | 0.5 | 37.3525 | 126.7157 | 27 | 29
2022-02-18 09:47:25 UTC | 274267 | 18 | 29 | 0.62 | 37.3524 | 126.7156 | 29 | 29
2022-02-18 09:48:25 UTC | 274268 | 17 | 30 | 0.56 | 37.3524 | 126.7156 | 30 | 30
2022-02-18 09:49:25 UTC | 274269 | 18 | 31 | 0.44 | 37.3524 | 126.7157 | 31 | 30
2022-02-18 09:50:25 UTC | 274270 | 18 | 32 | 0.37 | 37.3525 | 126.7157 | 32 | 30
2022-02-18 09:51:25 UTC | 274271 | 18 | 29 | 0.37 | 37.3524 | 126.7157 | 29 | 31
2022-02-18 09:52:25 UTC | 274272 | 18 | 30 | 0.31 | 37.3525 | 126.7157 | 30 | 32
2022-02-18 09:53:25 UTC | 274273 | 20 | 32 | 0.37 | 37.3523 | 126.7156 | 32 | 32
2022-02-18 09:54:25 UTC | 274274 | 19 | 34 | 0.56 | 37.3523 | 126.7156 | 34 | 32
2022-02-18 09:55:25 UTC | 274275 | 20 | 32 | 0.5 | 37.3525 | 126.7157 | 32 | 34
2022-02-18 09:56:25 UTC | 274276 | 20 | 35 | 0.5 | 37.3524 | 126.7157 | 35 | 34
2022-02-18 09:57:25 UTC | 274277 | 20 | 34 | 0.44 | 37.3523 | 126.7157 | 34 | 34
2022-02-18 09:58:25 UTC | 274278 | 21 | 36 | 0.56 | 37.3524 | 126.7158 | 36 | 35
2022-02-18 09:59:25 UTC | 274279 | 20 | 34 | 0.44 | 37.3524 | 126.7157 | 34 | 36
2022-02-18 10:00:25 UTC | 274280 | 21 | 36 | 0.5 | 37.3522 | 126.7157 | 36 | 36
2022-02-18 10:01:25 UTC | 274281 | 21 | 36 | 0.37 | 37.3525 | 126.7158 | 36 | 35
2022-02-18 10:02:25 UTC | 274282 | 21 | 35 | 0.37 | 37.3522 | 126.7157 | 35 | 36
2022-02-18 10:03:25 UTC | 274283 | 20 | 34 | 0.37 | 37.3521 | 126.7157 | 34 | 36
2022-02-18 10:04:25 UTC | 274284 | 20 | 36 | 0.31 | 37.3522 | 126.7157 | 36 | 35
2022-02-18 10:05:25 UTC | 274285 | 20 | 36 | 0.25 | 37.3525 | 126.7157 | 36 | 34
2022-02-18 10:06:25 UTC | 274286 | 21 | 34 | 0.25 | 37.3524 | 126.7158 | 34 | 36
2022-02-18 10:07:25 UTC | 274287 | 20 | 34 | 0.25 | 37.3522 | 126.7158 | 34 | 36
2022-02-18 10:08:25 UTC | 274288 | 21 | 36 | 0.25 | 37.3523 | 126.7159 | 36 | 36
2022-02-18 10:09:25 UTC | 274289 | 21 | 38 | 0.19 | 37.3522 | 126.7158 | 38 | 36
2022-02-18 10:10:25 UTC | 274290 | 21 | 36 | 0.19 | 37.3522 | 126.7158 | 36 | 36
2022-02-18 10:11:25 UTC | 274291 | 20 | 34 | 0.31 | 37.3522 | 126.7159 | 34 | 37
2022-02-18 10:12:25 UTC | 274292 | 21 | 39 | 0.31 | 37.3523 | 126.7158 | 39 | 37
2022-02-18 10:13:25 UTC | 274293 | 21 | 37 | 0.13 | 37.3522 | 126.7158 | 37 | 37
2022-02-18 10:14:25 UTC | 274294 | 21 | 38 | 0.19 | 37.3524 | 126.7158 | 38 | 37
2022-02-18 10:15:25 UTC | 274295 | 22 | 37 | 0.19 | 37.3524 | 126.7158 | 37 | 37
2022-02-18 10:16:25 UTC | 274296 | 21 | 36 | 0.13 | 37.3522 | 126.7159 | 36 | 37
2022-02-18 10:17:25 UTC | 274297 | 21 | 36 | 0.19 | 37.3522 | 126.7158 | 36 | 37
2022-02-18 10:18:25 UTC | 274298 | 22 | 38 | 0.13 | 37.3519 | 126.7161 | 38 | 37
2022-02-18 10:19:25 UTC | 274299 | 21 | 37 | 0.13 | 37.352 | 126.716 | 37 | 37
2022-02-18 10:20:25 UTC | 274300 | 22 | 39 | 0.19 | 37.3527 | 126.7155 | 39 | 37
2022-02-18 10:21:25 UTC | 274301 | 22 | 37 | 0.19 | 37.3519 | 126.7162 | 37 | 37
2022-02-18 10:22:25 UTC | 274302 | 22 | 37 | 0.13 | 37.3523 | 126.7158 | 37 | 37
2022-02-18 10:23:25 UTC | 274303 | 21 | 36 | 0.19 | 37.3522 | 126.716 | 36 | 37
2022-02-18 10:24:25 UTC | 274304 | 22 | 37 | 0.06 | 37.3519 | 126.7159 | 37 | 37
2022-02-18 10:25:25 UTC | 274305 | 22 | 38 | 0 | 37.3518 | 126.7161 | 38 | 38
2022-02-18 10:26:25 UTC | 274306 | 22 | 41 | 0 | 37.3521 | 126.7157 | 41 | 38
2022-02-18 10:27:25 UTC | 274307 | 22 | 39 | -0.06 | 37.3521 | 126.7158 | 39 | 38
2022-02-18 10:28:25 UTC | 274308 | 22 | 38 | 0 | 37.3522 | 126.7157 | 38 | 38
2022-02-18 10:29:25 UTC | 274309 | 22 | 36 | 0 | 37.352 | 126.7158 | 36 | 38
2022-02-18 10:30:25 UTC | 274310 | 23 | 36 | -0.06 | 37.3522 | 126.7158 | 36 | 38
2022-02-18 10:31:25 UTC | 274311 | 23 | 38 | 0.06 | 37.3522 | 126.7159 | 38 | 36
2022-02-18 10:32:25 UTC | 274312 | 23 | 38 | 0 | 37.3524 | 126.7158 | 38 | 37
2022-02-18 10:33:25 UTC | 274313 | 22 | 35 | -0.13 | 37.3521 | 126.716 | 35 | 38
2022-02-18 10:34:25 UTC | 274314 | 22 | 37 | -0.06 | 37.3521 | 126.716 | 37 | 37
2022-02-18 10:35:25 UTC | 274315 | 22 | 40 | -0.06 | 37.3523 | 126.7159 | 40 | 37
2022-02-18 10:36:25 UTC | 274316 | 22 | 36 | 0 | 37.3524 | 126.716 | 36 | 38
2022-02-18 10:37:25 UTC | 274317 | 22 | 38 | 0.06 | 37.3523 | 126.7158 | 38 | 38
2022-02-18 10:38:25 UTC | 274318 | 23 | 38 | 0.06 | 37.3522 | 126.7158 | 38 | 38
2022-02-18 10:39:25 UTC | 274319 | 23 | 38 | 0.06 | 37.3525 | 126.7158 | 38 | 38
2022-02-18 10:40:25 UTC | 274320 | 23 | 39 | 0.13 | 37.3522 | 126.7159 | 39 | 38
2022-02-18 10:41:25 UTC | 274321 | 23 | 41 | 0.13 | 37.3523 | 126.7159 | 41 | 39
2022-02-18 10:42:25 UTC | 274322 | 23 | 37 | 0.06 | 37.3524 | 126.7157 | 37 | 39
2022-02-18 10:43:25 UTC | 274323 | 23 | 39 | 0 | 37.3522 | 126.7158 | 39 | 39
2022-02-18 10:44:25 UTC | 274324 | 24 | 39 | 0 | 37.3526 | 126.7158 | 39 | 39
2022-02-18 10:45:25 UTC | 274325 | 23 | 37 | 0.06 | 37.3523 | 126.7159 | 37 | 39
2022-02-18 10:46:25 UTC | 274326 | 24 | 41 | 0.13 | 37.3522 | 126.7157 | 41 | 40
2022-02-18 10:47:25 UTC | 274327 | 24 | 42 | 0.06 | 37.3521 | 126.7155 | 42 | 41
2022-02-18 10:48:25 UTC | 274328 | 24 | 40 | 0.06 | 37.3522 | 126.7157 | 40 | 41
2022-02-18 10:49:25 UTC | 274329 | 24 | 43 | 0.06 | 37.3522 | 126.7156 | 43 | 42
2022-02-18 10:50:25 UTC | 274330 | 24 | 41 | 0.06 | 37.3521 | 126.7157 | 41 | 41
2022-02-18 10:51:25 UTC | 274331 | 25 | 42 | 0.06 | 37.3522 | 126.7158 | 42 | 42
2022-02-18 10:52:25 UTC | 274332 | 24 | 40 | 0.06 | 37.3523 | 126.7157 | 40 | 42
2022-02-18 10:53:25 UTC | 274333 | 24 | 42 | 0.13 | 37.3522 | 126.7157 | 42 | 42
2022-02-18 10:54:25 UTC | 274334 | 24 | 44 | 0 | 37.3523 | 126.7158 | 44 | 42
2022-02-18 10:55:25 UTC | 274335 | 25 | 42 | 0 | 37.3522 | 126.7157 | 42 | 42
2022-02-18 10:56:25 UTC | 274336 | 24 | 40 | -0.13 | 37.3521 | 126.7157 | 40 | 42
2022-02-18 10:57:25 UTC | 274337 | 25 | 40 | -0.19 | 37.3521 | 126.7157 | 40 | 42
2022-02-18 10:58:25 UTC | 274338 | 25 | 43 | -0.06 | 37.3522 | 126.7157 | 43 | 42
2022-02-18 10:59:25 UTC | 274339 | 24 | 43 | -0.19 | 37.3522 | 126.7157 | 43 | 42
2022-02-18 11:00:25 UTC | 274340 | 24 | 42 | -0.13 | 37.3522 | 126.7157 | 42 | 42
2022-02-18 11:01:25 UTC | 274341 | 25 | 42 | -0.06 | 37.3523 | 126.7157 | 42 | 42
2022-02-18 11:02:25 UTC | 274342 | 25 | 41 | -0.13 | 37.3522 | 126.7157 | 41 | 42
2022-02-18 11:03:25 UTC | 274343 | 25 | 43 | -0.06 | 37.3522 | 126.7156 | 43 | 42
2022-02-18 11:04:25 UTC | 274344 | 26 | 41 | -0.06 | 37.3522 | 126.7157 | 41 | 42
2022-02-18 11:05:25 UTC | 274345 | 26 | 42 | 0 | 37.3522 | 126.7157 | 42 | 43
2022-02-18 11:06:25 UTC | 274346 | 25 | 43 | -0.13 | 37.3523 | 126.7157 | 43 | 43
2022-02-18 11:07:25 UTC | 274347 | 26 | 43 | -0.19 | 37.3523 | 126.7156 | 43 | 43
2022-02-18 11:08:25 UTC | 274348 | 26 | 43 | -0.25 | 37.3522 | 126.7156 | 43 | 43
2022-02-18 11:09:25 UTC | 274349 | 27 | 44 | -0.25 | 37.3522 | 126.7156 | 44 | 44
2022-02-18 11:10:25 UTC | 274350 | 27 | 44 | -0.31 | 37.3523 | 126.7156 | 44 | 44
2022-02-18 11:11:25 UTC | 274351 | 27 | 1661 | -0.25 | 37.3521 | 126.7156 | 1661 | 44
2022-02-18 11:12:25 UTC | 274352 | 28 | 44 | -0.25 | 37.3522 | 126.7156 | 44 | 47
2022-02-18 11:13:25 UTC | 274353 | 29 | 47 | -0.13 | 37.3522 | 126.7156 | 47 | 47
2022-02-18 11:14:25 UTC | 274354 | 29 | 47 | -0.19 | 37.3522 | 126.7155 | 47 | 46
2022-02-18 11:15:25 UTC | 274355 | 27 | 45 | -0.19 | 37.3522 | 126.7156 | 45 | 46
2022-02-18 11:16:25 UTC | 274356 | 28 | 46 | -0.25 | 37.3521 | 126.7156 | 46 | 45
2022-02-18 11:17:25 UTC | 274357 | 27 | 44 | -0.06 | 37.3521 | 126.7156 | 44 | 45
2022-02-18 11:18:25 UTC | 274358 | 26 | 44 | -0.31 | 37.3521 | 126.7156 | 44 | 46
2022-02-18 11:19:25 UTC | 274359 | 27 | 46 | -0.19 | 37.3521 | 126.7156 | 46 | 46
2022-02-18 11:20:25 UTC | 274360 | 28 | 48 | -0.13 | 37.3522 | 126.7156 | 48 | 47
2022-02-18 11:21:25 UTC | 274361 | 27 | 47 | -0.06 | 37.3521 | 126.7156 | 47 | 47
2022-02-18 11:22:25 UTC | 274362 | 28 | 47 | -0.13 | 37.3521 | 126.7156 | 47 | 48
2022-02-18 11:23:25 UTC | 274363 | 27 | 48 | -0.06 | 37.3522 | 126.7156 | 48 | 47
2022-02-18 11:24:25 UTC | 274364 | 27 | 57 | -0.13 | 37.3523 | 126.7157 | 57 | 47
2022-02-18 11:25:25 UTC | 274365 | 27 | 44 | -0.06 | 37.3523 | 126.7157 | 44 | 46
2022-02-18 11:26:25 UTC | 274366 | 27 | 44 | 0.06 | 37.3522 | 126.7157 | 44 | 46
2022-02-18 11:27:25 UTC | 274367 | 29 | 46 | 0.06 | 37.3523 | 126.7158 | 46 | 44
2022-02-18 11:28:25 UTC | 274368 | 28 | 46 | -0.06 | 37.3522 | 126.7157 | 46 | 44
2022-02-18 11:29:25 UTC | 274369 | 26 | 43 | -0.25 | 37.3522 | 126.7157 | 43 | 45
2022-02-18 11:30:25 UTC | 274370 | 29 | 44 | -0.13 | 37.3523 | 126.7157 | 44 | 45
2022-02-18 11:31:25 UTC | 274371 | 27 | 45 | -0.37 | 37.3523 | 126.7157 | 45 | 44
2022-02-18 11:32:25 UTC | 274372 | 30 | 58 | -0.31 | 37.3523 | 126.7157 | 58 | 44
2022-02-18 11:33:25 UTC | 274373 | 27 | 43 | -0.31 | 37.3523 | 126.7157 | 43 | 45
2022-02-18 11:34:25 UTC | 274374 | 28 | 44 | -0.25 | 37.3522 | 126.7157 | 44 | 45
2022-02-18 11:35:25 UTC | 274375 | 28 | 45 | -0.19 | 37.3523 | 126.7157 | 45 | 45
2022-02-18 11:36:25 UTC | 274376 | 28 | 45 | -0.37 | 37.3523 | 126.7157 | 45 | 45
2022-02-18 11:37:25 UTC | 274377 | 28 | 48 | -0.19 | 37.3522 | 126.7156 | 48 | 46
2022-02-18 11:38:25 UTC | 274378 | 28 | 47 | -0.44 | 37.3522 | 126.7156 | 47 | 46
2022-02-18 11:39:25 UTC | 274379 | 25 | 46 | -0.62 | 37.3523 | 126.7157 | 46 | 46
2022-02-18 11:40:25 UTC | 274380 | 24 | 46 | -0.69 | 37.3522 | 126.7157 | 46 | 46
2022-02-18 11:41:25 UTC | 274381 | 25 | 43 | -0.62 | 37.3523 | 126.7157 | 43 | 43
2022-02-18 11:42:25 UTC | 274382 | 26 | 43 | -0.62 | 37.3523 | 126.7157 | 43 | 43
2022-02-18 11:43:25 UTC | 274383 | 24 | 42 | -0.75 | 37.3524 | 126.7159 | 42 | 42
2022-02-18 11:44:25 UTC | 274384 | 24 | 42 | -0.88 | 37.3523 | 126.7158 | 42 | 42
2022-02-18 11:45:25 UTC | 274385 | 24 | 41 | -0.88 | 37.3523 | 126.7158 | 41 | 42
2022-02-18 11:46:25 UTC | 274386 | 26 | 48 | -0.69 | 37.3524 | 126.7158 | 48 | 44
2022-02-18 11:47:25 UTC | 274387 | 28 | 53 | -0.19 | 37.3523 | 126.7158 | 53 | 48
2022-02-18 11:48:25 UTC | 274388 | 27 | 44 | -0.13 | 37.3522 | 126.7157 | 44 | 49
2022-02-18 11:49:25 UTC | 274389 | 28 | 49 | 0.31 | 37.3522 | 126.7156 | 49 | 53
2022-02-18 11:50:25 UTC | 274390 | 30 | 54 | 0.56 | 37.3522 | 126.7156 | 54 | 49
2022-02-18 11:51:25 UTC | 274391 | 29 | 54 | 0.44 | 37.3523 | 126.7157 | 54 | 49
2022-02-18 11:52:25 UTC | 274392 | 29 | 46 | 0.44 | 37.3523 | 126.7157 | 46 | 46
2022-02-18 11:53:25 UTC | 274393 | 24 | 41 | -0.19 | 37.3522 | 126.7156 | 41 | 42
2022-02-18 11:54:25 UTC | 274394 | 25 | 42 | -0.5 | 37.3524 | 126.7156 | 42 | 42
2022-02-18 11:55:25 UTC | 274395 | 24 | 42 | -0.56 | 37.3524 | 126.7156 | 42 | 42
2022-02-18 11:56:25 UTC | 274396 | 23 | 39 | -0.62 | 37.3524 | 126.7156 | 39 | 42
2022-02-18 11:57:25 UTC | 274397 | 24 | 46 | -0.62 | 37.3523 | 126.7156 | 46 | 45
2022-02-18 11:58:25 UTC | 274398 | 25 | 45 | -0.69 | 37.3523 | 126.7156 | 45 | 46
2022-02-18 11:59:25 UTC | 274399 | 29 | 53 | 0.06 | 37.3522 | 126.7156 | 53 | 46
2022-02-18 12:00:25 UTC | 274400 | 26 | 47 | -0.13 | 37.3524 | 126.7156 | 47 | 46